Администрация  сельского поселения Кальмияровский сельсовет  муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая   2026 года                                                                                            № 12
«Об утверждении  программы  комплексного  развития систем  коммунальной  инфраструктуры  Сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан  на 2026-2030 годы»
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», решением Совета сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский  район Республики Башкортостан  «Об утверждении генерального плана сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан», руководствуясь Уставом сельского поселения Кальмияровский  сельсовет, администрация сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский  район Республики Башкортостан     п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить  программу  комплексного развития систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан  на 2026-2030 годы.
2. Обнародовать  настоящее  постановление на  информационном стенде   и на официальном сайте  Администрации сельского поселения Кальмияровский сельсовет  муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Кальмияровский сельсовет                                                       П.М. Мардамшин
Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026-2030 гг.

с. Старокальмиярово
2026 год

Паспорт

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛЬМИЯРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

на период 2026-2030 гг.

	Наименование программы
	- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026-2030  гг.;

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Генеральный план сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский  район Республики Башкортостан;

- Устав сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

	Заказчик Программы
	-  Администрация сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан;

	Разработчик Программы 
	- Администрация сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

	Исполнители Программы
	- Администрация сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

	Цели Программы 
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и  улучшения экологической безопасности поселения

	Задачи Программы 


	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- реализация Генерального плана сельского поселения;

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки и этапы реализации Программы
	   2026-2030 годы

	Источники финансирования Программы
	Финансирование программой осуществляется за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и внебюджетных источников; 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению при финансировании проектов бюджета сельского поселения в соответствии с законом об областном бюджете и решением Совета сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский  район Республики Башкортостан

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	практическая реализация программы позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения


1. Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский сельсовет  муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан на 2026-2029 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», решением Совета сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан  «Об утверждении генерального плана сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан», Уставом сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения: электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сбору и вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

Цели и задачи Программы

Целью разработки Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направляемых на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения.

Основными задачами  Программы  являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальной системы с планом социально-экономического развития поселения;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности  коммунальной  инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и  потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса,  которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту  систем коммунальной инфраструктуры;

- сроки  реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

Территория Сельского поселения Кальмияровский сельсовет расположена в восточной части Татышлинского района Республики Башкортостан. Площадь сельского поселения  Кальмияровский сельсовет составляет 8972 га. С юга и юго–запада поселение граничит с Балтачевским районом Республики Башкортостан – д.Ташлы-Елга, д.Алмантаево, д.Асавка, с севера - с СПК «Рассвет» Татышлинского района сельского поселения  Нижнебалтачевский сельсовет, с северо-востока - с СПК «Дэмен» Татышлинского района сельского поселения   Новотатышлинский сельсовет, с юго-востока - с ООО «Урожай» Татышлинского района сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.
Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Кальмияровский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

      - возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных систем.
Климат на территории сельского поселения Кальмияровский сельсовет умеренно континентальный.

Растительность: смешанные леса с преобладанием осины, березы, дуба, клена. Из хвойных: сосна, ель, лиственница.

Водоемы: по территории сельского поселения протекает река «Танып»», «Юг», речка – Калмиярка, имеется пруд в с.Старокальмиярово.

Животный мир: преобладает заяц, лиса, лось, кабан, бурундук, барсук, белка, рысь, волк.

     Население и организации сельского поселения Кальмияровский  сельсовет обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

В сфере электроснабжения на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет работает ООО «ЭСКБ». Обслуживание электросетей ведется ПО НЭС Татышлинских районных электросетей.

Основной задачей энергетиков на перспективу является замена ветхих сетей. 

В сфере газоснабжения по состоянию на 01.01.2026 года сельское поселение Кальмияровский  сельсовет газифицировано на 51%. Содержание и обслуживание газовых сетей на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

В сфере водоснабжения в сельском поселении Кальмияровский  сельсовет занимается Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агро-Танып». Система водоснабжения в сельском поселении Кальмияровский  сельсовет состоит из двух водонапорных  башен  и скважины в с. Старокальмиярово и централизованных уличных сетей водоснабжения с. Старокальмиярово.  Центральная канализация отсутствует. Сбор стоков осуществляется в септики с последующим вывозом из них автотранспортом.
          Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоСити» из контейнеров с площадок для накопления на специализированный полигон. 

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

Таблица 1 

	Ресурс,

услуга
	Организация -поставщик ресурса, услуг
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс, услугу

	Электроснабжение
	ООО «ЭСКБ»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	-
	-
	-

	Водоснабжение
	СПК «Агро-Танып»
	Сельскохозяйственноепредприятие
	-

	Водоотведение
	-
	-
	-

	Сбор и вывоз ТБО
	ООО «Эко
Сити»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора


3.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда. Жилищный фонд сельского поселения состоит индивидуальных жилых домов (345 шт.). Многоквартирных домов нет.

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Кальмияровский  сельсовет

Таблица 2

	Показатель
	Ед. измерения
	2026 год

	Жилой фонд

	Индивидуальные жилые дома
	Шт..
	345

	в том числе: МКД (многоквартирные жилые дома)
	тыс. м2
	0

	                       Дома блокированной застройки
	тыс. м2
	0

	Количество ТСЖ
	единиц
	0

	Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий
	единиц
	0

	Водоснабжение

	Водонапорная башня, скважина
	единиц
	1

	Водопроводы
	единиц
	1

	Протяженность сетей
	км
	2,20

	Количество населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением
	единиц
	1

	Общественные колодцы и частные скважины
	единиц
	118

	Газификация

	Протяженность уличных газовых сетей
	км
	7,43

	Количество населенных пунктов обеспеченных газоснабжением
	единиц
	2

	Общее число газифицированных домов
	единиц
	176

	Электроснабжение

	Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением
	единиц
	5

	Количество уличных светильников
	шт.
	142


3.2. Территориальное планирование.

Генеральный план сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан утвержден решением Совета сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан .
Правила землепользования и застройки сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан утверждены решением Совета заседания депутатов  сельского поселения Кальмияровский  сельсовет  
Целью Генерального плана сельского поселения Кальмияровский  сельсовет является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижения рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

Основные задачи Генерального плана сельского поселения Кальмияровский  сельсовет: 

- проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики поселения (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия); 

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории поселений (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

- разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- выделение зон размещения объектов капитального строительства; 

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Этапы реализации Генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения Кальмияровский  сельсовет исходя из складывающейся социально-экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию сельского поселения Кальмияровский  сельсовет, приоритетных национальных проектов.

4. Комплексное развитие систем электроснабжения

4.1. Технические характеристики систем энергоснабжения

4.1.1. Электроснабжение в сельском поселении Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район осуществляют ОАО «БашРЭС» в лице  ПО Татышлинская РЭС». 

4.1.2. Оснащенность жилищного фонда приборами учета - 100 %. Приборы учета потребляемой электроэнергии установлены как внутри помещений, так и снаружи. Количество абонентов получающих услуги электроснабжения - 755.  

4.1.3. Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами) прямые договора. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4.2. Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартам качества

Данный стандарт определяет категории качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет на период 2026-2030 годов в области энергосбережения.

4.2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утверждено постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 года № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрофикация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам  от 27 марта 1984 года № 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 года № 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Госстандарта СССР  от 27мая 1977 года № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам   от 29 ноября 1983 года № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 года № 2147);

-   иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

4.2.2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом.

4.2.2.1.  Требования к качеству электроэнергии:
- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц. 

4.2.2.2.  Требования к непрерывности электроснабжения:

- электроэнергия должна представляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

4.3. Характеристика основных проблем систем электроснабжения.

4.3.1. Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики сельского поселения Кальмияровский  сельсовет являются:

 - ускорение процесса старения сетей;

 - увеличение потребления электроэнергии бытовыми электроприборами приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

- увеличение нагрузок на существующие сети не может обеспечить надежность работы системы энергоснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

4.4. Основные направления в решении проблем систем электроснабжения.

4.4.1. Замена износившихся сетей электропередач, 

4.4.2. Снижение аварийности на электрических линиях;

4.4.2. Бесперебойная подача электроэнергии потребителям;
 4.4.3. Соблюдение экологических требований при эксплуатации электрических сетей.

            4.5. Показатели качества поставляемого ресурса электроснабжения

                                                                                                                                  Таблица 5

	№
	Показатель
	Измеренное значение 
	Максимально допустимое значение по ГОСТ 131109-97

	1
	Отклонение напряжения
	соответствует норме
	10%

	2
	Отколнение частоты
	соответствует норме
	+-0,4 Гц

	3
	Несинусоидальность напряжения
	соответствует норме
	8%

	4
	Нессиметрия напряжения
	соответствует норме
	4%


4.6. Воздействие на окружающую среду


В связи с отсутствием собственных генерирующих источников электроэнергии, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. 
5. Комплексное развитие систем газоснабжения

5.1. Технические характеристики систем газоснабжения.
5.1.1. Подача природного газа потребителям осуществляется газопроводами высоко, среднего и низкого давления. Содержание и обслуживание газовых сетей на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». 

5.1.2. Протяженность сетей – 7,43 км.
5.1.3. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа - 100 %. Приборы установлены внутри помещений. Количество абонентов получающих услуги газоснабжения – 545.

5.2. Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартам качества.

Данный стандарт определяет категории качества услуги «Газоснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет на период 2026-2030 годов в области газоснабжения.

5.2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16.04.1987 № 36);

- Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.1990 № 3605);

-  Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 №158-ст);

- постановление Минтруда Российской Федерации от 12.05.2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

-   иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

5.2.2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом.

5.2.2.1.  Требования к качеству газа:
- при подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0 %, интенсивность запаха при объемной доле в воздухе – не более 3-х баллов;

- при подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003 %;

- давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПа. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.

5.2.2.2.  Требования к непрерывности газоснабжения:

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

5.3. Характеристика основных проблем систем газоснабжения.
 Проблемы в системе газоснабжения отсутствуют. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износа сетей нет. 

6. Комплексное развитие систем теплоснабжения

На момент разработки настоящей Программы централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан отсутствует.

7. Комплексное развитие систем водоснабжения 

7.1. Технические характеристики систем водоснабжения.

7.1.1. Водоснабжение в сельском поселении Кальмияровский  сельсовет осуществляется централизованным и децентрализованным (собственные скважины, колодцы) способами. 
Источниками водоснабжения служат:

- водозаборная скважина водозабора из подземного источника с. Старокальмиярово. Расположена на северной окраине села Старокальмиярово Татышлинского  района. От скважины вода поступает в водонапорную башню, к которой подключен пожарный гидрант; 

- система централизованного водоснабжения с. Старокальмиярово Татышлинского  района,  подключена к системе водоснабжения ;

- общественные колодцы и собственные скважины – 118 шт.

Источники  централизованного водоснабжения

Таблица № 7
	Наименование

водозабора
	Протяженность

водопроводных

сетей (км)
	Средняя

производительность

тыс. м3/год

	Артезианская скважина с. Старокальмиярово, система водоснабжения
	2,2
	0


7.1.2. Протяженность сетей составляет 2,2 км.

7.1.3. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды на 01.01.2026 г. - 0 %. Количество абонентов получающих услуги водоснабжения - 335
7.1.4. Характеристика скважин снабжающие холодной водой филиал МБОУ ПМШ с.Новые Татышлы- ООШ с.Старокальмиярово и  МБДОУ детский сад с.Старокальмиярово на территории села Старокальмиярово
                                                                                                                                   Таблица 8

	Местонахождение скважины
	Тип потребителя
	Год бурения
	Глубина заложения, м
	Обустройство скважины
	Расход в месяц,

м3
	Примечание

	с. Старокальмиярово
(Кальмияровский  с/с)
	ООШ
	1989
	1,50
	Металлическая труба, Dвн=50
	3.5
	Жесткость 12.1 мг-экв./дм3

	
	ДС
	1989
	1,50
	Металлическая труба, Dвн=50
	-
	Жесткость 8.2 мг-экв./дм3


7.1.5 Балансы мощности ресурса. Доля поставки по приборам учета

Учет поставки ХВС по приборам учета на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет не ведется.

7.1.6 Тарифы для населения за водоснабжение

Тарифы на водоснабжение не установлены. 

7.2. Обоснование требований к системе водоснабжения

7.2.1. Разводящие водопроводные сети выполнены из металлических стальных труб. Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 70 мм.
7.2.2. Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям сельского поселения Кальмияровский  сельсовет в соответствии с нормативными требованиями к  качеству и объему услуги.

7.2.3. Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети, без ухудшения качества.   

7.3. Характеристика основных проблем систем водоснабжения. 
7.3.1. Основной проблемой в водоснабжении сельского поселения является значительный износ сетей водоснабжения - более 85%. Техническое перевооружение и реконструкция водопровода не производились. 

7.3.2.  Существующие проблемы в системе водоснабжения:

-высокий уровень потерь в сетях;

-высокий износ сетей и сооружений водоснабжения;

-большая протяженность сетей, нуждающихся в замене.

7.3.3. Отсутствие централизованного водопровода в с. Старокальмиярово.

7.4. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения. 

7.4.1. Ремонт и замена ветхих сетей.

7.4.2. Строительство системы централизованного водоснабжения в с. Старокальмиярово в 2026 году по программе  поддержки местных инициатив..

8. Комплексное развитие систем водоотведения

На территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет водоотведения нет, так как централизованная канализация  отсутствует. 

9. Комплексное развитие систем сбора и вывоза ТБО

9.1. Технические характеристики систем сбора и вывоза ТБО.

9.1.1. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоСити» из контейнеров с площадок для накопления на специализированный полигон.

9.1.2. Территория сельского поселения оборудована 5 площадками, на которых расположено 25 контейнеров для накопления ТБО, которые освобождаются с периодичностью, два раза в неделю.

Потребителями данной услуги являются: население, проживающее в домах частного сектора; индивидуальные предприниматели; организации и муниципальные учреждения.

9.1.3. Сбор люминесцентных и энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих приборов организован в Администрации сельского поселения в специальную емкость. По мере накопления производится вывоз и сдача на утилизацию. 

9.2. Обоснование требований к системе сбора и вывоза ТБО

9.2.1. Согласно требованиям п. 8.2.5. «СанПиН 2.1.2.2645–10», для
установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

9.2.2. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

9.3. Характеристика основных проблем систем сбора и вывоза ТБО.
9.3.1. Очистка территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет- одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

   
9.3.2. Существующие проблемы в системе сбора и вывоза ТБО:

- установленное количество контейнеров не удовлетворяет потребности населения; 

- в дождливый  сезонный период  отсутствует проезд в  населенные пункты сельского поселения из-за отсутствия  твердого покрытия полотна проезда к населенным пунктам  сельского поселения, в связи  с этим и проезд  специализированной техники  «Эко-Сити». В связи с этим в этот период  мусор с контейнерных площадок не вывозится, только наполняется.
- не проводится мойка и дезинфекция контейнеров.

9.4. Основные направления в решении проблем систем сбора и вывоза ТБО.

9.4.1. Установление дополнительных контейнеров для сбора ТБО.

9.4.2. Увеличение периодичности опорожнения контейнеров для сбора ТБО.

9.4.3.  Проведение мойки и дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.

10. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
10.1 Перспективные показатели спроса на услуги системы водоснабжения

В настоящее время в 4 населенных пунктах сельского поселения Кальмияровский  сельсовет  централизованное водоснабжение отсутствует.
В качестве источника водоснабжения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды. 

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения сельского поселения Кальмияровский  сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Перспективный спрос населением услуг централизованного водоснабжения растет с каждым годом в связи с уменьшением воды в колодцах индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет.

Прогноз спроса на услуги централизованного водоснабжения выполнен по укрупненным показателям исходя из нормативов и численности постоянного проживающего населения на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет. 

Максимальный суточный расход к 2030 году составит 592,8 м3. 

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

10.2 Перспективные показатели спроса на услуги системы водоотведения 

В настоящее время на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет централизованная канализация отсутствует. Нормы водоснабжения и водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. 

10.3 Перспективные показатели спроса на услуги системы электроснабжения

· Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
10.4 Перспективные показатели спроса на услуги системы газоснабжения

Расчеты данных по газопотреблению потребителями с. Старокальмиярово с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок  не  планируются.
10.5 Перспективные показатели спроса на услуги системы теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения Кальмияровский сельсовет Татышлинского района Республики Башкортостан отсутствует. Некоторые объекты отапливаются собственными котельными. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ),электрическое, частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

10.6 Перспективные показатели спроса на услуги системы сбора и вывоза ТБО

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий сельхозпредприятий на территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

11. Перечень мероприятий систем коммунальной инфраструктуры  

11.1 Перечень мероприятий в системе водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения приведена в таблице 1.
                  План мероприятий по модернизации системы водоснабжения 

                                                                                                                                    Таблица 1
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Источник финансирования 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, 

	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	год
	год
	год
	год

	1
	Проект 1. Строительство и реконструкция водопроводных сетей
	 
	 
	Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения протяженностью 1000 м
	Строительство водопровода позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления
	Обеспечение населения водой питьевого качества
	Бюджет Республики Башкортостан
	1200000
	1200000
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	7000
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	
	Население и спонсорская помощь
	
	
	
	
	
	

	2
	Итого, необходимый объем капитальных вложений:
	3411,39
	
	
	
	
	

	
	 
	Бюджет Республики Башкортостан:
	1200
	
	
	
	
	


11.2 Перечень мероприятий в системе водоотведения

На I очередь и расчетный срок строительства в с. Старокальмиярово проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство пожарных гидрантов.
Перечень мероприятий в системе электроснабжения

Программа инвестиционных проектов водоснабжении включает в себя следующие мероприятия:

· Разработка схемы электроснабжения;
· Реконструкция сетей электроснабжения в д.Петропавловка с заменой проводов марки АС на провода марки СИП, общей протяженностью 100 м;

· Замена устаревшего электрооборудования на существующих трансформаторных подстанциях;

· Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения;

· Разработка схемы электроснабжения
11.3 Перечень мероприятий в системе теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении Кальмияровский  сельсовет отсутствует и генеральным планом сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан не предусматривается. Разработка мероприятий в системе теплоснабжения не ведется.

11.4 Перечень мероприятий в системе газоснабжения

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Основными потребителями газа являются частные лица. Газоснабжение как существующих жилых домов так и перспективной застройки будет  осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,03 кгс/см2, для чего предусматриваются блочные газорегуляторные пункты (ПГБ)  для снижения давления с 6 кгс/см2 (0,6МПа).

11.5 Перечень мероприятий в системе утилизации ТБО

На территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет все свалки закрыты, рекультивация проведена. Основными мероприятиями по санитарной очистке станет выявление несанкционированных свалок, с последующей расчисткой захламленных участков территории.

Перечень целевых показателей систем коммунальной инфраструктуры

12.1 Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Кальмияровский  сельсовет Татышлинского района Республики Башкортостан на 2026-2029 гг., являются:

· тенденции социально-экономического развития сельского поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года с учетом комплексного инвестиционного плана; 

· состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

· перспективное строительство домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса муниципального образования. 

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, муниципального образования разработан по следующим направлениям:

· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований). 

8. Точная стоимость мероприятий будет определятся на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования.

Источниками финансирования мероприятий Программы будут являются средства бюджета Республики Башкортостан, бюджета сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

-улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

14.  Управление программой

14.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

14.2  План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап: 

· 2026 – 2030 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2026 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Башкортостан.

14.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский сельсовет является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

14.4 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения Кальмияровский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации. 

15. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития 

системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кальмияровский  сельсовет позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения.

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей сельского поселения Кальмияровский  сельсовет создает условия для устойчивого обеспечения населения и предприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери на электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- снизить расход газа;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей.  

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы водоснабжения позволит:

      - улучшить качественные показатели питьевой воды;

   - обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения Кальмияровский  сельсовет;

   - сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

   - увеличить количество потребителей услуг, а так же объем сбора средств за предоставляемые услуги.

Реализация комплекса мероприятий по модернизации и развитию систем сбора и вывоза твердых бытовых отходов позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

          - улучшить эстетический облик сельского поселения Кальмияровский  сельсовет;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами на территории поселения;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории поселения;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения Кальмияровский  сельсовет;

 предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

16. Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

